OBRA: PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: RUA PROJETADA - COMUNIDADE TABUA – ZONA RURAL – SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN.

SINAPI: MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/20_NÃO DESONERADO

DATA: 26/06/2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO

* RUA PROJETADA – POVOADO TABUA – ZONA RURAL *

- Placa de obra – 3,00m²

- Regularização e compactação de sub-leito – 5.058,24m² (medida extraída do autocad)

- Locação corrida – 722,27m x 2 = 1.444,54m

- Escavação manual de vala (para assentamento de meio fio) – 1.600,22m x 0,20m x 0,20m = 64,01m³

- Corte e aterro compensado – 170,59m³

- Aterro mecanizado com empréstimo – 182,65m³ - 170,59m³ = 12,06m³

- Meio fio de concreto – 1.600,22m

- Pavimentação a paralelepípedo em pedra granítica - 5.058,24m² (medida extraída do autocad)

- Caiação de meio fio – 1.600,22m x 0,20m = 320,04m²

- Placa de regulamentação de trânsito – 8unid

  - Pare – 2unid

  - Velocidade - 6unid

- Placa de advertência

  - Escola – 2unid

ANNE MICHELLE FRANCO CARVALHO

ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 210305058-4

CPF: 023.684.184-07