OBRA: PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPIPEDO (PEDRA CÁLCARIA) COM DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: RUA PROJETADA (UMBURANAS) – ZONA RURAL – SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN.

SINAPI: MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/20_NÃO DESONERADO

DATA: 26/06/2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO

* RUA PROJETADA – POVOADO UMBURANAS – ZONA RURAL *

- Placa de obra – 3,00m²

- Regularização e compactação de sub-leito – 4.020,01m² (medida extraída do autocad)

- Locação corrida – 565,62m x 2 = 1.131,24m

- Escavação manual de vala (para assentamento de meio fio) – 1.249,50m x 0,20m x 0,20m = 49,98m³

- Corte e aterro compensado – 41,89m³

- Escavação mecanizada com bota fora – 432,05m³ - 41,89m³ = 390,16m³

- Meio fio de concreto – 1.249,50m

- Pavimentação a paralelepípedo em pedra granítica - 4.020,01m² (medida extraída do autocad)

- Caiação de meio fio – 1.249,50m x 0,20m = 249,90m²

- Placa de regulamentação de trânsito – 8unid

  - Pare – 3unid

  - Velocidade - 6unid

- Placa de advertência

  - Escola – 2unid

ANNE MICHELLE FRANCO CARVALHO

ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 210305058-4

CPF: 023.684.184-07