OBRA: PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: COMPLEMENTO RUA PROJETADA - COMUNIDADE REDUTO – ZONA RURAL – SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN.

SINAPI: MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/20_NÃO DESONERADO

DATA: 17/07/2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO

* RUA PROJETADA – COMUNIDADE REDUTO – ZONA RURAL *

- Placa de obra – 3,00m²

- Retirada e reassentamento de pavimentação a paralelepípedo – 40,00m x 6,00m = 240,00m²

- Regularização e compactação de sub-leito – 1.322,00m² (medida extraída do autocad)

- Locação corrida – (138,24m + 28,08m) x 2 = 332,64m

- Escavação manual de vala (para assentamento de meio fio) – 320,00m x 0,20m x 0,20m = 12,80m³

- Corte e aterro compensado – 6,49m³

- Aterro mecanizado com empréstimo – (97,93m³ + 31,22m³) – 6,49m³ = 122,66m³

- Meio fio de concreto – 320,00m

- Pavimentação a paralelepípedo em pedra granítica - 1.322,00m² (medida extraída do autocad)

- Caiação de meio fio – 320,00m x 0,20m = 64,00m²

- Placa de regulamentação de trânsito – 3unid

  - Pare – 1unid

  - Velocidade - 2unid

ANNE MICHELLE FRANCO CARVALHO

ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 210305058-4

CPF: 023.684.184-07